МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Азовский гуманитарно-технический колледж» (ГБПОУ РО «АГТК»)

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.10 СОВРЕМЕННЫЕ ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

| ОДОБРЕНА Цикловой методической комиссией ПУЦ по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений Председатель ЦМК _____________ О.С. Гарнец Протокол № 1 от 31.08.2015 Разработчик: преподаватель ГБПОУ РО «АГТК» _____________О.С. Гарнец _____________ Рецензенты: преподаватель ГБПОУ РО «АГТК» _____________ И.В. Карасев _____________ Кадастровый инженер ИП «Яковина Т.С.» ____________ Т.С. Яковина ____________ | РАЗРАБОТАНА на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений Зам. директора по учебной работе ___________ И.А. Чередниченко ___________ |
| --- | --- |

# СОДЕРЖАНИЕ

| # 1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 4 |
| --- | --- |
| # 2 СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 6 |
| # 3 условия реализации учебной дисциплины | 16 |
| # 4 Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины | 18 |

1 паспорт рабочей ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ

ДИСЦИПЛИНЫ «СОВРЕМЕННЫЕ ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ

РАБОТЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ»

1.1 Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (базовой) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД).

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована  в учебном процессе ГБПОУ Ростовской области «Азовский гуманитарно-технический колледж», а так же в других учебных заведениях  среднего профессионального образования по соответствующим специальностям.

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин за счет часов вариативной части программы подготовки специалистов среднего звена.

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

– пользоваться современными геодезическими приборами и инструментами, используемыми при измерении линий, углов и отметок точек;

– проводить камеральные работы по окончании измерений геодезическими приборами;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

– области применения современных геодезических приборов;

– устройство и принципы работы основных геодезических приборов, используемых при проведении геодезических работ в строительстве;

– порядок проведения геодезических измерений.

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к овладению профессиональными компетенциями (ПК):

ПК 1.2. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием информационных технологий.

ПК 2.1. Организовывать и выполнять подготовительные работы на строительной площадке.

ПК 2.2. Организовывать и выполнять строительно-монтажные, ремонтные работы и работы по реконструкции строительных объектов.

ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ.

ПК 3.4. Обеспечивать соблюдение требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции строительных объектов.

ПК 4.2. Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и сооружений в соответствии с нормативно-технической документацией.

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компетенции (ОК):

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 66 часов, в том числе:

– обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44 часов;

– самостоятельной работы обучающегося 22 часов.

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Таблица 1 – Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 66 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 44 |
| в том числе: |  |
| практические занятия | 22 |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) | 22 |
| в том числе: |  |
| вычерчивание блок-схем | 6 |
| написание рефератов | 4 |
| решение задач | 2 |
| составления глоссария | 4 |
| подготовка компьютерной презентации | 6 |
| Итоговая аттестация в форме экзамена |  |

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы геодезии»

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся |  | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1 Современная геодезическая техника и ее применение |  |  | 44 |  |
| Тема 1.1 По страницам истории: развитие геодезических приборов | Содержание учебного материала |  |  |  |
|  | 1 | История развития геодезического приборостроения в России. Кипрегель. Землемерный циркуль. Эккер. Теодолит Шперлинга. Антикетерский механизм. | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа |  |  |  |
|  | 1 | Написание реферата на тему: «История развития геодезических приборов». | 2 | 2 |
| Тема 1.2 Лазерные дальномеры | Содержание учебного материала |  |  |  |
|  | 1 | Виды дальномеров. Лазерный дальномер. Физические основы измерений и принцип действия. Особенности конструкции и принцип работы. Виды и применение. Оптический дальномер. Физические основы измерений и принцип действия. Нитяной дальномер с постоянным углом. Измерение нитяным дальномером наклонного расстояния. Особенности конструкции и принцип работы. | 2 | 2 |
|  | Практические занятия |  |  |  |
|  | 1 | Изучение лазерных дальномеров Leica Disto D3 и D5, проведение измерений. | 4 | 2 |
|  | Самостоятельная работа |  |  |  |
|  | 1 | Вычерчивание блок-схемы на тему «Классификация технических средств измерения длин». | 1 | 2 |
| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся |  | Объем часов | Уровень освоения |
| Тема 1.3 Современные угломерные приборы | Содержание учебного материала |  |  |  |
|  | 1 | Ведущие производители электронных теодолитов. Электронные теодолиты Geobox. Электронные угломеры. Оптические теодолиты. Применение лазеров для угловых измерений. | 2 | 2 |
|  | Практические занятия |  |  |  |
|  | 1 | Изучение оптического теодолита 2Т5К, проведение измерений. | 2 | 3 |
|  | 2 | Изучение электронного теодолита Geobox ТЕ–05, проведение измерений. | 2 | 3 |
|  | 3 | Изучение электронного угломера Multi Digit Pro, проведение измерений. | 2 | 3 |
|  | Самостоятельная работа |  |  |  |
|  | 1 | Подготовка компьютерной презентации на тему: «Современные нивелиры». | 3 | 3 |
|  | 2 | Решение задач на тему: «Измерение горизонтальных углов». | 2 | 2 |
| Тема 1.4 Электронные и оптические нивелиры | Содержание учебного материала |  |  |  |
|  | 1 | Общие сведения. Способы автоматической компенсации угла наклона оси вращения нивелира. Точные и технические нивелиры. Цифровые и лазерные нивелиры. Гидростатические нивелиры. Баронивелир и его применение для съемок рельефа при скоростных изысканиях. | 2 | 2 |
|  | Практические занятия |  |  |  |
|  | 1 | Изучение оптического нивелира Н – 05, проведение измерений. | 2 | 3 |
|  | Самостоятельная работа |  |  |  |
|  | 1 | Вычерчивание схемы устройства уровенного нивелира. | 2 | 3 |
|  | 2 | Написание реферата на тему: «Приборы для геодезического контроля вертикальности сооружений». | 2 | 2 |
| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся |  | Объем часов | Уровень освоения |
| Тема 1.5 Приборы вертикального проектирования | Содержание учебного материала |  |  |  |
|  | 1 | Назначение приборов вертикального проектирования (ПВП). Механические ПВП. Оптические ПВП. Лазерные ПВП. Дополнительные аксессуары к ПВП. | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа |  |  |  |
|  | 1 | Составление глоссария на тему «Геодезические приборы и инструменты». | 1 | 2 |
| Тема 1.6 Лазерные построители плоскостей | Содержание учебного материала |  |  |  |
|  | 1 | Конфигурации лазерных построителей плоскостей. Самовыравнивание. Развертка лазерных лучей. Функции и возможности лазерных построителей. Базовая комплектация. Технические характеристики построителей. Лазерные нивелиры. Практические примеры использования лазерных нивелиров. | 2 | 2 |
|  | Практические занятия |  |  |  |
|  | 1 | Изучение автоматизированного лазерного нивелира Geo-Fennel FLG 250 – Green, проведение измерений. | 2 | 3 |
| Тема 1.7 Электронные тахеометры | Содержание учебного материала |  |  |  |
|  | 1 | Назначение и устройство электронных тахеометров. Интеграция сервомеханизма и датчиков углов. Технология компенсации инструментальных ошибок. Технические характеристики электронных тахеометров. Преимущества и автоматические функции тахеометра. | 2 | 2 |
|  | Практические занятия |  |  |  |
|  | 1 | Изучение электронного тахеометра Pentax V225 – N, проведение измерений. | 4 | 3 |
| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся |  | Объем часов | Уровень освоения |
| Тема 1.8 Приборы поиска подземных коммуникаций | Содержание учебного материала |  |  |  |
|  | 1 | Металлодетекторы. Трубокабелеискатели. Принципы работы приборов поиска подземных коммуникаций. Возможности использования трассоискателей. Георадар. Применение георадаров в строительстве. Принципы действия георадара. | 2 | 2 |
|  | Практические занятия |  |  |  |
|  | 1 | Изучение металлодектора DMF 10 ZOOM Professional BOSCH. | 4 | 3 |
|  | Самостоятельная работа |  |  |  |
|  | 1 | Написание реферата на тему: «Спутниковое геодезическое оборудование». | 2 | 2 |
| Тема 1.9 ГНСС оборудование | Содержание учебного материала |  |  |  |
|  | 1 | Назначение глобальной навигационной спутниковой системы (ГНСС). Применение ГНСС в геодезии, строительстве инженерных сооружений. Основные достоинства и преимущества системы. Основные элементы спутниковой системы навигации. Спутниковые навигаторы. Наземная система радиомаяков. Современное состояние систем навигации: GPS, ГЛОНАСС, Бейдоу, Galileo, IRNSS. | 2 | 2 |
|  | Практические занятия |  |  |  |
|  | 1 | Изучение программного обеспечения для геодезии. | 2 | 3 |
|  | Самостоятельная работа |  |  |  |
|  | 1 | Вычерчивание блок-схемы на тему «Основные установочные команды спутникового приемоиндикатора «Etrex Summit». | 2 | 3 |
|  | 2 | Подготовка компьютерной презентации на тему: «Системы лазерного сканирования». | 3 | 3 |
| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся |  | Объем часов | Уровень освоения |
| Тема 1.10 Системы лазерного сканирования | Содержание учебного материала |  |  |  |
|  | 1 | Механизмы работы лазерной сканирующей системы. Устройство лазерного сканера. Преимущества лазерной сканирующей системы. Области применения лазерной системы. Этапы лазерного сканирования. | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа |  |  |  |
|  | 1 | Составление глоссария на тему «Геодезические приборы и инструменты». | 2 | 3 |
| Тема 1. 11 Гиростанции. Системы управления строительной техникой | Содержание учебного материала |  |  |  |
|  | 1 | Использование компаса. Современные электронные компасы. Элементарная теория гироскопа. Принципиальная схема гироскопического теодолита. Геодезическая сущность гироскопического азимута. Виды позиционирования. Уровни точности. Решения для экскаваторов. Решения для бульдозеров. Решения для автогрейдеров. Решения для асфальтоукладчиков и дорожных фрез. Программное обеспечение. | 2 | 2 |
| Всего: |  |  | 44 |  |

# 3 условия реализации программы дисциплины

3.1 Требования к минимальному материально-техническому

обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Основы геодезии».

Оборудование учебного кабинета:

– посадочные места по количеству обучающихся;

– рабочее место преподавателя;

– плакаты;

– модели;

– микрокалькуляторы;

– геодезические приборы: электронный теодолит ТЕ-05, оптический теодолит 2Т5К, тахеометр PENTAX V225-N, угломер, уровень электронный, нивелир лазерный, оптический нивелир Н-05, веха, рейки, рулетки, дальномеры лазерные, отражатель OPTIMA, приемник FRG.

Технические средства обучения:

- компьютер с лицензионным программным обеспечением;

-интерактивная доска;

- видеопроектор.

# 3.2 Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов,

дополнительной литературы

Основные источники

1 Дементьев В.Е. Современная геодезическая техника и ее применение: учебное пособие для вузов / В.Е. Дементьев. – М.: Академический проект, 2008. – 591 с.

2 Кусов В.С. Основы геодезии, картографии и космоаэросъемки: учебник для студ. учреждений высш. проф. образования / В.С. Кусов. – М.: Академия, 2012. – 256 с.

Дополнительные источники

1 Дубовик А.С. Прикладная оптика: учебное пособие для вузов / А.С. Дубовик. – М., Недра, 1982. – 612 с.

2 Елисеев С.В. Геодезические инструменты  и приборы. Основы расчета, конструкции и особенности изготовления / С.В. Елисеев. – М., Недра, 1973. – 392 с.

2 Захаров А.И. Геодезические приборы: справочник / А.И. Захаров. – М., Недра, 1989. – 314 с.

4 Кисилев М.И. Геодезия: учебник для сред. проф. образования / М.И. Кисилев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Академия, 2004. –  384 с.

5 Курошев Г.Д. Геодезия и топография: учебник для студ. вузов / Г.Д. Курошев. – М.: Академия, 2009. – 176 с.

6 Куштин И.Ф. Геодезия: Обработка результатов измерений: учебное пособие / И.Ф. Куштин. – Ростов н/Д: МарТ, 2006. – 288 с.

7 Любивая Л.С. Лабораторный практикум по геодезии: учебное пособие / Л.С. Любивая, А.И. Павлова. -  2-е изд., перераб. и доп. – Новосибирск: СГГА, 2008. – 112 с.

8 Селиханович В.Г. Практикум по геодезии: учебное пособие / В.Г. Селиханович, В.П. Козлов, Г.П. Логинова. – М.: Альянс, 2006. – 382 с.

# 4 Контроль и оценка результатов освоения

# Дисциплины

# Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

| Результаты обучения | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| Умения: |  |
| – пользоваться современными геодезическими приборами и инструментами, используемыми при измерении линий, углов и отметок точек; | Экспертная оценка результатов деятельности студентов при выполнении и защите практических работ, выполнении домашних работ, тестирования. |
| – проводить камеральные работы по окончании измерений геодезическими приборами; | Экспертная оценка результатов деятельности студентов при выполнении и защите практических работ, выполнении домашних работ, тестирования. |
| Знания: |  |
| – области применения современных геодезических приборов; | Оценка устного опроса, тестирования. |
| – устройство и принципы работы основных геодезических приборов, используемых при проведении геодезических работ в строительстве; | Оценка устного опроса, тестирования. |
| – порядок проведения геодезических измерений. | Оценка устного опроса, тестирования. |